## 01_현장확인
현장 확인 작업지시서
사용 조건: 고장 미확정 · 모델 간 불일치 · 신뢰도 낮음 · 현장 확인 필요
문서번호 |  | 발행일시 |  | 상태 | 초안 | 우선순위 | 보통
대상 건물 |  | 기계실 |  | 대상 계통 |  | 작업기한
발행 사유 |  |  |  | 작업 유형 | 운전 중 점검 | 예상 소요
1. 작업 목적
최근 운전 데이터에서 이상 신호 또는 판정 불일치가 확인되어, 현장 계기값과 설비 상태가 시스템 데이터와 일치하는지 확인한다. 고장 원인 확정이나 설비 분해·조정은 이 문서의 작업 범위에 포함하지 않는다.
2. 작업 전 제한사항
□ | 설비 정지·분해 금지 | □ | 밸브 및 제어 설정값 임의 변경 금지 | □ | 센서 탈거·전기반 개방 금지
□ | 고온 배관·회전체 직접 접촉 금지 | □ | 누수·이상음·과도한 진동 발견 시 즉시 중지 | □ | 이상 발견 시 관리자에게 보고
3. 현장 확인 절차
번호 | 대상 | 확인 작업 | 판정 기준 | 결과 | 측정값/현상 | 사진 | 비고
1 | 공급·환수 온도 | 현장 계기값과 시스템 표시값 비교 | 표시 방향·시간대가 일치하고 비정상 급변 없음 | 미점검 |  | 미첨부
2 | 유량·차압 | 현재값 및 최근 6시간 추세 확인 | 고정값·결측·급격한 변화 없음 | 미점검 |  | 미첨부
3 | 순환펌프 | 운전 표시, 소음, 진동, 누수 확인 | 평상시 대비 이상 없음 | 미점검 |  | 미첨부
4 | 제어밸브 | 명령값과 실제 개도 상태 비교 | 명령과 실제 상태가 일치 | 미점검 |  | 미첨부
5 | 배관·플랜지 | 외부 누수, 결로, 부식 확인 | 누수·결로·심한 부식 없음 | 미점검 |  | 미첨부
6 | 운전 모드 | 난방·급탕 동시 운전 여부 및 설정값 기록 | 현재 운전 모드 확인 완료 | 미점검 |  | 미첨부
4. 판정 및 후속 조치
최종 판정 |  | 후속 문서 |  | 추가 모니터링 |  | 담당자
정상: 24시간 추가 모니터링 / 센서 이상 의심: 계측·통신 점검 / 설비 이상 의심: 운전 담당자 보고 후 정밀점검 또는 정비지시서 발행

## 02_정비작업지시
정비 작업지시서
사용 조건: 대상 설비와 정비 필요성이 확인되고, 승인된 절차서 또는 제조사 매뉴얼이 연결된 경우
문서번호 |  | 발행일시 |  | 상태 | 초안 | 우선순위 | 보통
대상 건물 |  | 기계실 |  | 대상 설비 |  | 설비번호
고장/이상 현상 |  |  |  | 작업기한 |  | 예상 소요
작업 책임자 |  | 작업 인원 |  | 정비업체 |  | 연락처
1. 작업 목적 및 범위
확인된 고장 또는 성능 저하를 해소하기 위해 승인된 정비 범위만 수행한다. 작업 범위를 변경하거나 추가 분해가 필요한 경우 작업을 중지하고 재승인을 받는다.
2. 사전 준비 및 안전조치
항목 | 확인 내용 | 확인 | 항목 | 확인 내용 | 확인 | 담당 | 비고
도면·절차서 | 적용 절차서·도면·제조사 매뉴얼 확인 | 미확인 | 작업허가 | 화기·밀폐·전기차단 등 별도 허가 여부 | 미확인
설비 격리 | 전원·압력·온도·유체 격리 및 잔압 확인 | 미확인 | 보호구 | 작업별 보호구 지급·착용 | 미확인
자재·공구 | 교체품·공구·측정기 준비 및 검교정 확인 | 미확인 | 주변 통제 | 출입 통제 및 작업구역 표시 | 미확인
3. 작업 절차
번호 | 작업 대상 | 작업 내용 | 적용 기준/절차서 | 완료 기준 | 결과 | 작업자 | 비고
1 |  |  |  |  | 미점검
2 |  |  |  |  | 미점검
3 |  |  |  |  | 미점검
4 |  |  |  |  | 미점검
5 |  |  |  |  | 미점검
4. 시운전 및 복구 확인
번호 | 확인 항목 | 기준 | 결과 | 측정값 | 확인자 | 확인시각 | 비고
1 | 누수·누설 | 없음 | 미점검
2 | 소음·진동 | 정상 범위 | 미점검
3 | 온도·압력·유량 | 운전 기준 만족 | 미점검
4 | 제어·인터록 | 정상 동작 | 미점검

## 03_펌프점검
펌프(냉·난방·순환) 유지관리 점검표
점검자 |  | 점검일자 |  | 설치위치(No.) |  | 점검주기
설비명 |  | 제조사/형식 |  | 운전 상태 |  | 작업지시서 번호
번호 | 구분 | 점검내용 | 권장 주기 | 결과 | 측정값/현상 | 조치 필요 | 비고
1 | 외관 | 온도계·압력계·연성계(진공) 상태 | 월간 | 미점검 |  | 미확인
2 | 외관 | 보온재 탈락·파손 상태 | 분기 | 미점검 |  | 미확인
3 | 외관 | 펌프·배관·플랜지 누수 상태 | 일일 | 미점검 |  | 미확인
4 | 외관 | 모터 전원 공급 및 연결 상태 | 월간 | 미점검 |  | 미확인
5 | 운전 | 제어시스템 연동 상태 | 월간 | 미점검 |  | 미확인
6 | 운전 | 스트레이너 오염 상태 | 월간 | 미점검 |  | 미확인
7 | 운전 | 유면계 적정 및 오일씰 누유 상태 | 월간 | 미점검 |  | 미확인
8 | 운전 | 펌프 회전 상태·이상 소음·진동 | 일일 | 미점검 |  | 미확인
9 | 운전 | 모터 전류 상태 | 일일 | 미점검 |  | 미확인
10 | 운전 | 메커니컬실 및 그랜드 패킹 누수 상태 | 일일 | 미점검 |  | 미확인
11 | 안전 | 모터 및 펌프 샤프트 보호커버 상태 | 월간 | 미점검 |  | 미확인
기준 출처: 기계설비 유지관리기준 [별지 제2호서식] 펌프 유지관리 점검표. 현장 여건에 따라 점검항목·주기 추가 가능.

## 04_열교환기점검
열교환기 유지관리 점검표
점검자 |  | 점검일자 |  | 설치위치(No.) |  | 점검주기
설비명 |  | 제조사/형식 |  | 운전 상태 |  | 작업지시서 번호
번호 | 구분 | 점검내용 | 권장 주기 | 결과 | 측정값/현상 | 조치 필요 | 비고
1 | 외관 | 온도계·압력계 상태 | 일일 | 미점검 |  | 미확인
2 | 외관 | 보온재 탈락 및 파손 상태 | 분기 | 미점검 |  | 미확인
3 | 외관 | 결로 상태 | 일일 | 미점검 |  | 미확인
4 | 외관 | 누수 및 누설 상태 | 일일 | 미점검 |  | 미확인
5 | 운전 | 제어시스템 연동 상태 | 월간 | 미점검 |  | 미확인
6 | 운전 | 온도조절밸브(2방밸브) 동작 상태 | 월간 | 미점검 |  | 미확인
7 | 운전 | 이상 소음 및 진동 상태 | 일일 | 미점검 |  | 미확인
8 | 운전 | 열교환 상태 및 입·출구 온도차 | 일일 | 미점검 |  | 미확인
9 | 안전 | 감압밸브 상태 | 월간 | 미점검 |  | 미확인
10 | 안전 | 안전밸브 상태 | 월간 | 미점검 |  | 미확인
기준 출처: 기계설비 유지관리기준 [별지 제2호서식] 열교환기 유지관리 점검표. 분해·감압·세정 절차는 승인된 별도 정비절차서로 연결.

## 05_작업완료보고
작업 완료 및 조치 결과보고서
작업지시서 번호 |  | 작업 유형 |  | 대상 설비 |  | 최종 상태
작업 시작 |  | 작업 종료 |  | 작업 책임자 |  | 확인자
작업업체 |  | 투입 인원 |  | 교체 부품 |  | 비용
원인 판정 |  |  |  | 재발 가능성 |  | 추가 모니터링
1. 수행 내용
번호 | 수행 작업 | 사용 부품/자재 | 작업 결과 | 측정값 | 사진 | 작업자 | 비고
1 |  |  | 미점검 |  | 미첨부
2 |  |  | 미점검 |  | 미첨부
3 |  |  | 미점검 |  | 미첨부
4 |  |  | 미점검 |  | 미첨부
5 |  |  | 미점검 |  | 미첨부
2. 완료 검증
검증 항목 | 기준 | 작업 전 | 작업 후 | 결과 | 확인자 | 확인시각 | 비고
누수·누설 | 없음 |  |  | 미점검
소음·진동 | 정상 범위 |  |  | 미점검
온도·압력·유량 | 운전 기준 만족 |  |  | 미점검
제어·인터록 | 정상 동작 |  |  | 미점검
3. 후속 조치
후속 조치 |  |  |  | 완료 기한 |  | 담당자
모니터링 항목 |  |  |  | 모니터링 기간 |  | 재점검일
특기사항

## 06_안전허가연계
안전작업허가 필요성 사전 확인표
작업지시서 번호 |  | 작업 장소 |  | 작업 일시 |  | 책임자
작업 내용 |  |  |  | 작업업체 |  | 연락처
판정 결과 | 일반 점검·정비 절차 적용 |  |  | 허가서 번호 |  | 승인자
번호 | 허가 유형 | 판정 질문 | 해당 여부 | 필요 안전조치 | 확인자 | 확인시각 | 비고
1 | 화기작업 | 용접·용단·연마 등 불꽃 또는 고열이 발생하는가? | 미확인 | 가연물 제거, 소화기, 화재감시자
2 | 밀폐공간 | 탱크·피트·덕트 등 환기가 불충분한 공간에 출입하는가? | 미확인 | 산소·유해가스 측정, 환기, 감시인
3 | 전기차단 | 전원 차단·잠금·표시 또는 전기반 작업이 필요한가? | 미확인 | LOTO, 무전압 확인, 접근 통제
4 | 굴착작업 | 바닥·지반·배관 매설부 굴착이 필요한가? | 미확인 | 매설물 확인, 흙막이, 출입 통제
5 | 압력·고온 | 압력계통 개방, 고온수·증기 접촉 가능성이 있는가? | 미확인 | 감압·냉각·배수·잔압 확인
6 | 중량물·인양 | 펌프·모터·열교환기 부품의 인양이 필요한가? | 미확인 | 인양계획, 장비 점검, 출입 통제
※ 이 시트는 안전작업허가서 자체가 아니라 발급 필요성을 판정하는 연계표다. 해당 시 별도 허가서를 발급하고 작업조건이 변하면 재발급한다.

## 07_출처_적용기준
공식 출처 및 시스템 적용 기준
번호 | 자료 | 발행기관 | 공식 URL | 가져온 구조/항목 | 시스템 적용
1 | 기계설비 유지관리 대상 점검표 [별지 제2호] | 국가법령정보센터 | https://www.law.go.kr/LSW/flDownload.do?bylClsCd=200203&flNm=%5B%EB%B3%84%EC%A7%80+2%5D+%EA%B8%B0%EA%B3%84%EC%84%A4%EB%B9%84+%EC%9C%A0%EC%A7%80%EA%B4%80%EB%A6%AC+%EB%8C%80%EC%83%81+%EC%A0%90%EA%B2%80%ED%91%9C&flSeq=156037639 | 설비별 외관·운전·안전 점검, 적합/조치필요/해당없음 판정 | 펌프·열교환기 점검표
2 | 기계설비 성능점검 대상 점검표 [별지 제3호] | 국가법령정보센터 | https://www.law.go.kr/LSW/flDownload.do?flNm=%5B%EB%B3%84%EC%A7%80+3%5D+%EA%B8%B0%EA%B3%84%EC%84%A4%EB%B9%84+%EC%84%B1%EB%8A%A5%EC%A0%90%EA%B2%80+%EB%8C%80%EC%83%81+%EC%A0%90%EA%B2%80%ED%91%9C&flSeq=106339273 | 성능점검 대상·측정·판정 체계 | 정밀점검 단계 참조
3 | 기계설비 성능점검 결과보고서 [별지 제4호] | 국가법령정보센터 | https://www.law.go.kr/LSW/flDownload.do?bylClsCd=200203&flNm=%5B%EB%B3%84%EC%A7%80+4%5D+%EA%B8%B0%EA%B3%84%EC%84%A4%EB%B9%84+%EC%84%B1%EB%8A%A5%EC%A0%90%EA%B2%80+%EA%B2%B0%EA%B3%BC%EB%B3%B4%EA%B3%A0%EC%84%9C&flSeq=156037709 | 현장 개요, 점검기간·방법, 점검결과, 조치필요사항 | 작업 완료 보고서
4 | 보수·정비시 안전작업허가 운영 매뉴얼 | 한국산업안전보건공단 | https://oshri.kosha.or.kr/kosha/data/screening_e.do?articleNo=234941&attachNo=112940&mode=download | 허가시간, 작업개요, 안전조치, 승인·확인 및 재발급 | 안전작업허가 연계표
5 | DH Pump 정비절차서 | 한국지역난방공사 | https://www.kdhc.co.kr/kdhc/bbs/B0000111/list.do?menuNo=200547&pageIndex=8 | 목적·적용범위·사전준비·안전·분해점검·복구 절차 | 승인된 정비 작업 절차 연결
6 | 판형 열교환기 진단기준 | 한국지역난방공사 | https://www.kdhc.co.kr/kdhc/bbs/B0000111/list.do?menuNo=200547&pageIndex=8 | 감압·분해·진단·조립·시운전 기준 | 열교환기 정비 절차 연결
적용 원칙: AI는 문서 종류와 확인 항목을 선택한다. 분해·조정·교체의 상세 절차는 반드시 설비가 특정되고 승인된 절차서가 검색된 경우에만 작업지시서에 삽입한다.